## Tool NL - FR
|  |  | In te vullen velden | Volgens Belgische wetgeving |  |  | Versie: | 2021-01-01
[7 empty] | Nederlands |  |  | Nederlands | WIJZIGINGEN?
Français
Berekening in deze tab. Taal: in tab NL en FR (verwijzing)
Ingave velden
|  | ( x ) | [6 empty] | x
| Keuze unit / reductiefactor (EPB) |  | Healthbox 3.0 (RF 0,9) | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Zet een "x" bij de keuze van de unit
|  |  | Healthbox 3.0 Smartzone (RF 0,61) | 0 | 0 | 0
|  |  | Healthbox 3.0 Smartzone (RF 0,5 / 0,43) | 0 | 0 | 0
Afvoer
Aantal | Ruimte(s) waar ventilatie moet voorzien worden: | [5 empty] | Debiet m³/h (per ruimte) |  |  |  | ROOSTERBASISSEN | aantal ventielen | Tellers | [5 empty] | Regels
[7 empty] | m³/h | [5 empty] | teller ruimtes | [5 empty] | toilet diam 80 , alle andere ruimtes diam 125 | [5 empty] | 1. Aanduiding type ruimte met "x"
| Toilet | [5 empty] | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Keuken | [5 empty] | 0 | 75 | 76 | 0 |  | 0 | 0 | toiletten | 0
| Wasplaats | [5 empty] | 0 | 50 | 51 | 0 |  | 0 | 0 | keuken | 0
| Badkamer zonder toilet | [5 empty] | 0 | 50 | 51 | 0 |  | 0 | 0 | wasplaats / BK z toilet | 0
| Badkamer met toilet | [5 empty] | 0 | 50 | 51 | 0 |  | 0 | 0 | Badkamer met toilet | 0
| Slaapkamer | [5 empty] | 0 | 30 | 31 | 0 |  | 0 | 0
| Andere droge ruimtes (bv. bureau) | [5 empty] | 0 | 30 | 41 | 0 |  | 0 | 0 | slaapkamers | 0
[12 empty] | 0 | 0
0 | [11 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | accoudec diam 82 |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 | accoudec diam127 |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | Enkel natte ruimtes met "x" aanvinken als RF = 0,90
[12 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | Slaapkamer(s) met "x" aanvinken als RF = 0,61
[12 empty] | 0 | 0 | Kitsamenstelling |  |  |  | keuken | bk met toilet | toilet | bkzt/wasplaats | slk |  | Correctiefactoren | Slaapkamer(s) met "x" aanvinken als RF = 0,50
[12 empty] | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Alle droge ruimtes met "x" aanvinken als RF = 0,43
[12 empty] | 0 | 0 | 0.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0,43/0,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TUSSENTELLER KIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | extra kleppen |  |  | NODIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | TOTAAL | [5 empty] | 0 | [9 empty] | SUBTOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
[17 empty] | EXTRA BUITEN KIT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
[21 empty] | 0 |  |  | 1
|  | UNIT | Kies ventilatiesysteem | [12 empty] | ø125 | EXTRA ROOSTERBASIS 0,9 | 0
[16 empty] | ø125 | EXTRA ROOSTERBASIS 0,61/0,5/0,43 | 0 | 0
[16 empty] | ø80 | EXTRA ROOSTERBASIS 0,9 | 0
[16 empty] | ø80 | EXTRA ROOSTERBASIS 0,61/0,5/0,43 | 0 |  |  | 0
aantal m kanaal
[14 empty] | diam 80 | 0 |  | 5 | 0
[14 empty] | diam 125 | 0 |  | 5 | 0
Keuze doorvoer |  | ( x ) | [11 empty] | dubbel 125 | 0 |  | 10 | 0
Muurrooster | [20 empty] | Muurrooster |  | 0
Dakdoorvoer plat dak | [17 empty] | 0 | m easyflex |  | Dakdoorvoer plat dak |  | 0
Dakdoorvoer hellend dak | [17 empty] | 0 |  |  | dakdoorvoer hellend dak |  | 0
[18 empty] | 0 | rollen easyflex
Materiaallijst
|  | Aantal | Eenheidsprijs 2021 | Totaal
VENTILATIEUNIT
66060102 | Kit Healthbox 3.0 | 0 | 1466.97 | 0
66060103 | Kit Healthbox 3.0 Smartzone | 0 | 1520.84 | 0
66060125 | Regelmodule wasplaats/badkamer zonder toilet | 0 | 134.71 | 0
66060126 | Regelmodule badkamer met toilet | 0 | 189.03 | 0
66060127 | Regelmodule toilet | 0 | 176.1 | 0
66060128 | Regelmodule keuken | 0 | 162.09 | 0
66060129 | Regelmodule slaapkamer | 0 | 162.09 | 0
66031676 | Niet-regelbare roosterbasis 174 x 174 mm ø125 | 0 | 6.63 | 0
66031675 | Niet-regelbare roosterbasis 134 x 14 mm ø80 | 0 | 6.12 | 0
66060119 | Print voor klepcollector | 0 | 51.62 | 0 |  | Minimale hoeveelheden worden standaard ingevuld. Echter kunnen collectoren ook met minder regelmodules gebruikt worden om een compacte installatie te verkrijgen. Max. aantal per Healthbox 3.0: 66060119 = 2 stuks. 66060118 = 4 stuks
66060118 | T-stuk voor klepcollector | 0 | 15.16 | 0
LEIDINGEN
G0013117 | Ventielaansluiting ø125 | 0 | 19.37 | 0
G0013116 | Ventielaansluiting ø80 | 0 | 13.33 | 0
G0013118 | Dubbele ventielaansluiting ø125 | 0 | 32.05 | 0
G0013132 | Betondoorvoer 0,25 m ø125 | 0 | 2.71 | 0
G0013111 | Koppelstuk met rubbers, plat ovaal | 0 | 2.55 | 0
G0013122 | Koppelstuk met rubbers, rond ø125 | 0 | 4.25 | 0
G0013121 | Koppelstuk met rubbers, rond ø80 | 0 | 4.25 | 0
G0013147 | Kit haakse betondoorvoer ø125 | 0 | 25.02 | 0
G0013146 | Kit haakse betondoorvoer ø80 | 0 | 19.04 | 0
G0013110 | Flexibel kanaal 140 x 64 15 m | 0 | 160.02 | 0
G0013137 | Metalen overzetbeugel | 0 | 1.52 | 0
66014133 | Acoudec 25 mm ø82 x 0,5 m | 0 | 13.9 | 0
66014134 | Acoudec 25 mm ø127 x 0,5 m | 0 | 16.17 | 0
66014106 | Flexibel Isodec ø152 x 10 m | 0 | 72.6 | 0
DOORVOEREN*
* Algemeen voorstel. Zie technische fiche om zekerheid te hebben over juiste model volgens type dak
76050001 | Geveldoorvoerrooster zwart ø150 | 0 | 95.88 | 0 |  | Zie ook variant in wit: 76050002
66014096 | Designdakdoorvoer zwart ø150/160 | 0 | 107.27 | 0 |  | Zie ook variant in terracota: 66014097
66014263 | Dakdoorvoer XL platte daken 160 | 0 | 150.87 | 0
ROOSTERS
66031630 | XD25-50 puro Ø80 | 0 | 11.02 | 0 |  | Zie ook varianten:
66031631 | XD75 puro Ø125 | 0 | 15.76 | 0 |  | Zie ook varianten:
Deze lijst is indicatief en geeft enkel een goede raming voor de benodigde hoeveelheid kanalen. Er kunnen stukken ontbreken of stukken te veel zijn. Stijgleidingen moeten nog voorzien worden, net als eventuele andere toebehoren. | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opties (zelf in te vullen)
G0013120 | Y-stuk plat ovaal (RF 0,61) |  | 35.05 | 0
66031686 | Regelbare roosterbasis 174 x 174 mm ø125 (RF 0,61) |  | 19.93 | 0
66031687 | Regelbare roosterbasis 134 x 14 mm ø80 (RF 0,61) |  | 16.19 | 0
G0013131 | Stijgleiding 3 m ø80 |  | 17.91 | 0
G0013130 | Stijgleiding 3 m ø125 |  | 24.97 | 0
|  |  |  | 0 |  | Andere zelf in te vullen indien gewenst
|  |  |  | 0 |  | Andere zelf in te vullen indien gewenst
|  |  |  | 0 |  | Andere zelf in te vullen indien gewenst
| TOTAAL PRIJS RENSON |  |  | 0
U vindt onze huidige prijslijst & andere documentatie terug op ons portaal voor professionals: https://www.renson.eu/nl-be/voor-professionals

## Tekst NL (hidden)
|  |  | In te vullen velden | Volgens Belgische wetgeving |  | Versie:
|  |  | Tutorial: | https://www.youtube.com/watch?v=dgtfERfOET0&app=desktop
Ingave velden
(x/o)
| Keuze unit / reductiefactor (EPB) |  | Healthbox 3.0 (RF 0,9)
Healthbox 3.0 Smartzone (RF 0,61)
Healthbox 3.0 Smartzone (RF 0,5 / 0,43)
Afvoer
Aantal | Ruimte(s) waar ventilatie moet voorzien worden: |  |  |  |  | Debiet m³/h (per ruimte)
m³/h
| Toilet |  |  |  |  | 0 | 25 | 25
| Keuken |  |  |  |  | 0 | 75 | 76
| Wasplaats |  |  |  |  | 0 | 50 | 51
| Badkamer zonder toilet |  |  |  |  | 0 | 50 | 51
| Badkamer met toilet |  |  |  |  | 0 | 50 | 51
| Slaapkamer |  |  |  |  | 0 | 30 | 31
| Andere droge ruimtes (bv. bureau) |  |  |  |  | 0 | 30 | 41
0
0
0 | TOTAAL |  |  |  |  | #REF!
Maximaal 11 kleppen op 1 unit | [5 empty] | Debiet te groot voor één ventilatie unit
|  | UNIT | Kies ventilatiesysteem
Mogelijks het max. aantal CO² regelmodules overschreden. Zie handleiding Healthbox 3.0. Dit hangt af van het totaal aantal regelmodules en het aantal klepcollectoren
Keuze doorvoer |  | (x/o)
Muurrooster
Dakdoorvoer plat dak
Dakdoorvoer hellend dak
Materiaallijst
|  | Aantal | Eenheidsprijs 2021 | Totaal
VENTILATIEUNIT
66060102 | Kit Healthbox 3.0
66060103 | Kit Healthbox 3.0 Smartzone
66060125 | Regelmodule wasplaats/badkamer zonder toilet
66060126 | Regelmodule badkamer met toilet
66060127 | Regelmodule toilet
66060128 | Regelmodule keuken
66060129 | Regelmodule slaapkamer
66031676 | Niet-regelbare roosterbasis 174 x 174 mm ø125
66031675 | Niet-regelbare roosterbasis 134 x 14 mm ø80
66060119 | Print voor klepcollector |  |  |  | Minimale hoeveelheden worden standaard ingevuld. Echter kunnen collectoren ook met minder regelmodules gebruikt worden om een compacte installatie te verkrijgen. Max. aantal per Healthbox 3.0: 66060119 = 2 stuks. 66060118 = 4 stuks
66060118 | T-stuk voor klepcollector
LEIDINGEN
G0013117 | Ventielaansluiting ø125
G0013116 | Ventielaansluiting ø80
G0013118 | Dubbele ventielaansluiting ø125
G0013132 | Betondoorvoer 0,25 m ø125
G0013111 | Koppelstuk met rubbers, plat ovaal
G0013122 | Koppelstuk met rubbers, rond ø125
G0013121 | Koppelstuk met rubbers, rond ø80
G0013147 | Kit haakse betondoorvoer ø125
G0013146 | Kit haakse betondoorvoer ø80
G0013110 | Flexibel kanaal 140 x 64 15 m
G0013137 | Metalen overzetbeugel
66014133 | Acoudec 25 mm ø82 x 0,5 m
66014134 | Acoudec 25 mm ø127 x 0,5 m
66014106 | Flexibel Isodec ø152 x 10 m
DOORVOEREN*
* Algemeen voorstel. Zie technische fiche om zekerheid te hebben over juiste model volgens type dak
76050001 | Geveldoorvoerrooster zwart ø150 |  |  |  | Zie ook variant in wit: 76050002
66014096 | Designdakdoorvoer zwart ø150/160 |  |  |  | Zie ook variant in terracota: 66014097
66014263 | Dakdoorvoer XL platte daken 160
ROOSTERS
66031630 | XD25-50 puro Ø80 |  |  |  | Zie ook varianten:
66031631 | XD75 puro Ø125 |  |  |  | Zie ook varianten:
Deze lijst is indicatief en geeft enkel een goede raming voor de benodigde hoeveelheid kanalen. Er kunnen stukken ontbreken of stukken te veel zijn. Stijgleidingen moeten nog voorzien worden, net als eventuele andere toebehoren.
Opties (zelf in te vullen)
G0013120 | Y-stuk plat ovaal (RF 0,61) |  |  |  | Per Y-stuk nog 2 x 'koppelstuk met rubbers, plat ovaal' toevoegen G0013111
66031686 | Regelbare roosterbasis 174 x 174 mm ø125 (RF 0,61) |  |  |  | Niet-regelbare roosterbasis 66031676 verwijderen
66031687 | Regelbare roosterbasis 134 x 14 mm ø80 (RF 0,61) |  |  |  | Niet-regelbare roosterbasis 66031675 verwijderen
G0013131 | Stijgleiding 3 m ø80 |  |  |  | Per stijglijding nog 1 x 'koppelstuk met rubbers, rond ø80' toevoegen G0013121
G0013130 | Stijgleiding 3 m ø125 |  |  |  | Per stijglijding nog 1 x 'koppelstuk met rubbers, rond ø125' toevoegen G0013122
Andere zelf in te vullen indien gewenst
Andere zelf in te vullen indien gewenst
Andere zelf in te vullen indien gewenst
TOTAAL PRIJS RENSON
U vindt onze huidige prijslijst & andere documentatie terug op ons portaal voor professionals: https://www.renson.eu/nl-be/voor-professionals

## Tekst FR (hidden)
|  |  | Champs à remplir | Selon loi Belge |  | Version:
|  |  | Tutoriel : | https://www.youtube.com/watch?v=9z6bGqFrz54
Ingave velden
(x/o)
| Choix unité / Facteur de réduction (PEB) |  | Healthbox 3.0 (FR 0,9) | [20 empty] | Zet een "x" bij de keuze van de unit
Healthbox 3.0 Smartzone (FR 0,61)
Healthbox 3.0 Smartzone (FR 0,5 / 0,43)
Extraction
Quantité | Pièce(s) ou on doit prévoir la ventilation: |  |  |  |  | Débit m³/h (par pièce) |  |  |  | ROOSTERBASISSEN | aantal ventielen | Tellers | [5 empty] | Regels
[6 empty] | m³/h | [5 empty] | teller ruimtes | [5 empty] | toilet diam 80 , alle andere ruimtes diam 125 | [5 empty] | 1. Aanduiding type ruimte met "x"
| Toilette |  |  |  |  | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Cuisine |  |  |  |  | 0 | 75 | 76 | 0 |  | 0 | 0 | toiletten | 0
| Buanderie |  |  |  |  | 0 | 50 | 51 | 0 |  | 0 | 0 | keuken | 0
| Salle de bains sans toilet |  |  |  |  | 0 | 50 | 51 | 0 |  | 0 | 0 | wasplaats / BK z toilet | 0
| Salles de bains avec toilette |  |  |  |  | 0 | 50 | 51 | 0 |  | 0 | 0 | Badkamer met toilet | 0
| Chambe à coucher |  |  |  |  | 0 | 30 | 31 | 0 |  | 0 | 0
| Autre pièce sèche (ex. Bureau) |  |  |  |  | 0 | 30 | 41 | 0 |  | 0 | 0 | slaapkamers | 0
[11 empty] | 0 | 0
0 | [10 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | accoudec diam 82 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | accoudec diam127 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | Enkel natte ruimtes met "x" aanvinken als RF = 0,90
[11 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | Slaapkamer(s) met "x" aanvinken als RF = 0,61
[11 empty] | 0 | 0 | Kitsamenstelling |  |  |  | keuken | bk met toilet | toilet | bkzt/wasplaats | slk |  | Correctiefactoren | Slaapkamer(s) met "x" aanvinken als RF = 0,50
[11 empty] | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Alle droge ruimtes met "x" aanvinken als RF = 0,43
[11 empty] | 0 | 0 | 0.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0,43/0,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TUSSENTELLER KIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | extra kleppen |  |  | NODIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | TOTAL |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | SUBTOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Maximum 11 modules de réglage sur 1 unité | [5 empty] | Débit trop élevé pour 1 unité | [9 empty] | EXTRA BUITEN KIT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 1
|  | UNITÉ | Choix système de ventilation | [11 empty] | ø125 | EXTRA ROOSTERBASIS 0,9 | 0
[15 empty] | ø125 | EXTRA ROOSTERBASIS 0,61/0,5/0,43 | 0 | 0
[15 empty] | ø80 | EXTRA ROOSTERBASIS 0,9 | 0
[15 empty] | ø80 | EXTRA ROOSTERBASIS 0,61/0,5/0,43 | 0 |  |  | 0
Le nombre maximal des modules de réglage avec CO² est potentiellement dépassé. Voir manuel Healthbox 3.0. Ceci dépends du nombre de modules de réglage total et le nombre de collecteurs utilisé
aantal m kanaal
[13 empty] | diam 80 | 0 |  | 5 | 0
[13 empty] | diam 125 | 0 |  | 5 | 0
Choix sortie en toiture / façade |  | (x/o) | [10 empty] | dubbel 125 | 0 |  | 10 | 0
Grille pour passage en façade | [19 empty] | Muurrooster |  | 0
Sortie en toiture toit plat | [16 empty] | 0 | m easyflex |  | Dakdoorvoer plat dak |  | 0
Sortie en toiture toit incliné | [16 empty] | 0 |  |  | dakdoorvoer hellend dak |  | 0
[17 empty] | 0 | rollen easyflex
Liste de pièces
|  | Quantité | Prix unitaire 2021 | Total
UNITÉ
66060102 | Kit Healthbox 3.0
66060103 | Kit Healthbox 3.0 Smartzone
66060125 | Module de réglage buanderie / salle de bains sans toilettes
66060126 | Module de réglage salle de bains avec toilettes
66060127 | Module de réglage toilettes
66060128 | Module de réglage cuisine
66060129 | Module de réglage chambre à coucher
66031676 | Base de la grille Ø125 - 174x174 - non-réglable
66031675 | Base de la grille Ø80 - 134x134 - non-réglable
66060119 | Print pour collecteur |  |  |  | Quantités minimales sont pré-remplis. Par contre, les collecteurs peuvent aussi être utilisés avec moins de modules de réglage pour obtenir une installation compacte. Quantité max. par Healthbox 3.0: 66060119 = 2 pièces. 66060118 = 4 pièces
66060118 | Pièce en T pour collecteur
GAINES
G0013117 | Raccordement à la grille Ø125
G0013116 | Raccordement à la grille Ø80
G0013118 | Raccordement double à la grille Ø125 mm
G0013132 | Pièce intermédiaire 0,25m ø125
G0013111 | Couplage oblong avec des caoutchoucs
G0013122 | Couplage avec des caoutchoucs Ø125mm
G0013121 | Couplage avec des caoutchoucs Ø80
G0013147 | Kit passage de dalle coudé ø125
G0013146 | Kit passage de dalle ø80
G0013110 | Gaine flexible 140x64 15m
G0013137 | Bride de fixation en métal
66014133 | Flexible ACOUDEC 25mm ø82 x 0,5m
66014134 | Flexible ACOUDEC 25mm ø127 x 0,5m
66014106 | Flexible ISODEC ø152mm x 10m
SORTIE EN TOITURES/FAÇADE*
* Proposition générale. Voir fiche technique pour avoir certitude sur modèle exacte selon type de toit
76050001 | Grille pour passage en façade noire ø150 |  |  |  | Variante blanche: 76050002
66014096 | Sortie en toiture incliné noire design noir ø150/160 |  |  |  | Variante terracota: 66014097
66014263 | Sortie en toiture noire design XL pour toitures plates Ø160
PLAQUE DE RECOUVREMENT
66031630 | XD25-50 puro Ø80 |  |  |  | Variantes:
66031631 | XD75 puro Ø125 |  |  |  | Variantes:
Cette liste des pièces est indicative et ne donne qu'une bonne estimation du nombre de pièces et gaines besoin. C’est possible que des pièces manquent ou soient superflues (selon les besoins de votre projet). Vous deviez encore ajouter des gaines (conduits verticals) , ainsi que d'autre accessoires si nécessaire.
Options (à remplir par utilisateur)
G0013120 | Pièce en Y (FR 0,61) |  |  |  | Par pièce en Y, à ajouter 2 x couplage oblong avec des caoutchoucs G0013111
66031686 | Base pour grille Ø125 - 174x174 - réglable (RF 0,61) |  |  |  | Supprimer base de la grille non-réglable 66031676
66031687 | Base pour grille Ø80 - 134x134 - réglable (RF 0,61) |  |  |  | Supprimer base de la grille non-réglable 66031675
G0013131 | Gaine ronde 3m Ø80 - conduit vertical |  |  |  | Par gaine, à ajouter 1 x Couplage avec des caoutchoucs Ø80 G0013121
G0013130 | Gaine ronde Ø125mm 3m - conduit vertical |  |  |  | Par gaine, à ajouter 1 x Couplage avec des caoutchoucs Ø125 G0013122
Autre à remplir si désiré
Autre à remplir si désiré
Autre à remplir si désiré
TOTAL PRIX RENSON
Vous trouviez notre liste de prix actuel et autre documentation sur notre platforme pour professionels: https://www.renson.eu/fr-be/pour-les-professionnels

## Referenties - Références
REF. | VENTILATIEUNIT | UNITÉ
66060102 | Kit Healthbox 3.0 | Kit Healthbox 3.0
66060103 | Kit Healthbox 3.0 Smartzone | Kit Healthbox 3.0 Smartzone
66060125 | Regelmodule wasplaats/badkamer zonder toilet | Module de réglage buanderie / salle de bains sans toilettes
66060126 | Regelmodule badkamer met toilet | Module de réglage salle de bains avec toilettes
66060127 | Regelmodule toilet | Module de réglage toilettes
66060128 | Regelmodule keuken | Module de réglage cuisine
66060129 | Regelmodule slaapkamer | Module de réglage chambre à coucher
66031676 | Niet-regelbare roosterbasis 174 x 174 mm ø125 | Base de la grille Ø125 - 174x174 - non-réglable
66031675 | Niet-regelbare roosterbasis 134 x 14 mm ø80 | Base de la grille Ø80 - 134x134 - non-réglable
66060119 | Print voor klepcollector | Print pour collecteur
66060118 | T-stuk voor klepcollector | Pièce en T pour collecteur
| LEIDINGEN | GAINES
G0013117 | Ventielaansluiting ø125 | Raccordement à la grille Ø125
G0013116 | Ventielaansluiting ø80 | Raccordement à la grille Ø80
G0013118 | Dubbele ventielaansluiting ø125 | Raccordement double à la grille Ø125 mm
G0013132 | Betondoorvoer 0,25 m ø125 | Pièce intermédiaire 0,25m ø125
G0013111 | Koppelstuk met rubbers, plat ovaal | Couplage oblong avec des caoutchoucs
G0013122 | Koppelstuk met rubbers, rond ø125 | Couplage avec des caoutchoucs Ø125mm
G0013121 | Koppelstuk met rubbers, rond ø80 | Couplage avec des caoutchoucs Ø80
G0013147 | Kit haakse betondoorvoer ø125 | Kit passage de dalle coudé ø125
G0013146 | Kit haakse betondoorvoer ø80 | Kit passage de dalle ø80
G0013110 | Flexibel kanaal 140 x 64 15 m | Flexibel kanaal 140 x 64 15 m
G0013137 | Metalen overzetbeugel | Bride de fixation en métal
66014133 | Acoudec 25 mm ø82 x 0,5 m | Flexible ACOUDEC 25mm ø82 x 0,5m
66014134 | Acoudec 25 mm ø127 x 0,5 m | Flexible ACOUDEC 25mm ø127 x 0,5m
66014106 | Flexibel Isodec ø152 x 10 m | Flexible ISODEC ø152mm x 10m
| DOORVOEREN | SORTIE EN TOITURES / FAÇADE
76050001 | Geveldoorvoerrooster zwart ø150 | Grille pour passage en façade noire ø150
66014096 | Designdakdoorvoer zwart ø150/160 | Sortie en toiture incliné noire design noir ø150/160
66014263 | Dakdoorvoer XL platte daken 160 | Sortie en toiture noire design XL pour toitures plates Ø160
| ROOSTERS | PLAQUE DE RECOUVREMENT
66031630 | XD25-50 puro | XD25-50 puro
66031631 | XD75 puro | XD75 puro
| Opties (zelf in te vullen) | Options (à remplir par utilisateur)
G0013120 | Y-stuk plat ovaal (RF 0,61) | Pièce en Y (FR 0,61)
66031686 | Regelbare roosterbasis 174 x 174 mm ø125 (RF 0,61) | Base pour grille Ø125 - 174x174 - réglable (RF 0,61)
66031687 | Regelbare roosterbasis 134 x 14 mm ø80 (RF 0,61) | Base pour grille Ø80 - 134x134 - réglable (RF 0,61)
G0013131 | Stijgleiding 3 m ø80 | Gaine ronde 3m Ø80 - conduit vertical
G0013130 | Stijgleiding 3 m ø125 | Gaine ronde Ø125mm 3m - conduit vertical

## Installatie - Installation
Meer info: | Plus d'info:
https://www.renson.eu/nl-be/producten-zoeken/ventilatie/mechanische-ventilatie/units/healthbox-3-0 | https://www.renson.eu/fr-be/producten-zoeken/ventilatie/mechanische-ventilatie/units/healthbox-3-0
> downloads -> Handleiding | > downloads -> Instructions
> downloads -> Technische Fiche | > downloads -> Fiche Technique
> downloads -> Brochure B2C | > downloads -> Brochure B2C
https://www.renson.eu/nl-be/voor-professionals/epb-platform | https://www.renson.eu/fr-be/pour-les-professionnels/peb-plateforme
> Mechanische Ventilatie (voor B2B brochure) | > Ventilation Mécanique (pour brochure B2B)
> Waarden EPB (voor brochire en waarden EPB) | > Valeurs PEB (pour brochure & valeurs atour PEB)
https://www.renson.eu/nl-be/voor-professionals/opleidingen | https://www.renson.eu/fr-be/pour-les-professionnels/formations
Voor gratis opleidingen in ons hoofdkantoor | Pour formations gratuit dans notre siège social